Приложение

к постановлению администрации городского округа ЗАТО Свободный

от «21» мая 2020 года № 226

Итоги отопительного сезона 2019/2020 годов

Отопительный сезон  на территории городского округа ЗАТО Свободный начат в соответствии с Постановлением администрации ГО ЗАТО Свободный 
№ 476 от 03.09.2019 г. с 16 сентября 2019 года, что свидетельствует о готовности  МУП ЖКХ «КЕДР» и всей коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Свободный (котельная, теплосети и т.д.) к отопительному сезону 2019-2020 годов в целом. На основании актов готовности систем отопления и теплоснабжения к эксплуатации на все объекты теплоснабжения своевременно были выданы паспорта готовности к отопительному сезону.

Выполненные работы при подготовке к отопительному сезону были направлены на снижение теплопотерь при прохождении теплоносителя 
к потребителям, обеспечение надежности работы систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электрооборудования воздушных линий электропередач, кабельных линий электропередач, организации учета выработки тепловой энергии, расхода холодной воды в границах балансовой принадлежности.

В период отопительного сезона, МУП ЖКХ «КЕДР»  обеспечивает бесперебойную работу систем жизнеобеспечения. В целом задачи, поставленные перед предприятием, в ходе отопительного периода, выполняются. Неисправностей и аварийных ситуаций на инженерных системах теплоснабжения не допущено.

Температура в жилых домах и на объектах социально-культурного 
и бытового назначения поддерживается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 года № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» и ГОСТом 30494-96 «Здания жилые 
и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Аварийных ситуаций на системах отопления, горячего водоснабжения, электроснабжения, холодного водоснабжения за период отопительного сезона 2019/2020 годов не было.

Расход топлива на котельной (за период с 16.09.2019 г. по 07.05.2020 г.) составил:

- природного газа (за отчетный период) 9 927,47 тыс. м3  
(в 2019 г. – 12 117,13 тыс. куб. м, в 2018 г.- 12 659,81 тыс. куб. м.).

При этом выработано тепловой энергии:

- газовой котельной (с 16.09.202019 г. по 07.05.2020 г.) 72 937,12 Гкал
(в 2019 г.- 89 024,55 Гкал, в 2018 г. – 93 011,62 Гкал).

Задолженность потребителей за поставленные коммунальные услуги перед МУП ЖКХ «Кедр» на 20.05.2020 г. (снабжение тепловой энергией, горячим и водоснабжением) составляет:

- население 13 288,318 тыс. руб.;

- ОАО «РЭУ» 11 217, 082 тыс. руб.;

- ООО «ГУЖФ» 1 741,512 тыс. руб.;

- АО «ГУ ЖКХ» 5 379,769 тыс. руб.;

- ЦЖКУ Минобороны России ФГБУ 8 271,635 тыс. руб.;

- Департамент имущественных отношений 1 259,294 тыс. руб.

Задолженность МУП ЖКХ «Кедр» перед поставщиками ТЭР составляет:

- ЗАО «Уралсевергаз» основной долг 149 040,078 тыс. руб.
проценты 20 179,18 тыс. руб. (в 2019 году 144 123,00 тыс. руб.);

- ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» - 40 831,072 тыс. руб.

(в 2019 году 49 135,00 тыс. руб.).

Общая задолженность МУП ЖКХ «Кедр» составляет- 216 989,90 тыс.руб.

(в 2019 году 166 538,00 тыс. руб.)

В целом задачи, стоящие перед МУП ЖКХ «КЕДР», по проведению отопительного сезона 2019/2020 годов, выполняются.

Итоги отопительного сезона 2019/2020 годов удовлетворительны.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа ЗАТО Свободный

от «21» мая 2020 года № 226

План мероприятий

по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального хозяйства в городском округе ЗАТО Свободный к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов

1. Организационно-технические мероприятия

| Мероприятия | Сроки проведения | Ответственный за подготовку |
| --- | --- | --- |
| 1. Проведение осмотров зданий и сооружений |  |
| - весенний осмотр | май | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - осенний осмотр | За 1,5 месяца до начала отопит. сезона |  |
| - частичный осмотр | За 15 дней до начала отопит. сезона |  |
| 2. Составление плана работ и ремонтов по подготовке к отопительному сезону | 29.05.2020 | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 3. Анализ гидравлического и теплового режима системы теплоснабжения за текущий отопительный период | май | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 4. Заключение договоров с подрядными организациями | май-июнь | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 5. Материально-техническое обеспечение плановых работ | май-июнь | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 6. Разработка графиков по профилактике и ремонту; |
| - котельных | май | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - тепловых сетей, | май |  |
| - системы теплопотребления жилых домов, | май | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - муниципальных организаций, | май | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - прочие. | май |  |
| 7. Извещение о плановых отключениях систем тепло-водоснабжения. | За 7 суток |  |
| 8. Подготовка расчетов допустимого времени устранения аварий и восстановления теплоснабжения | август |  |
| 9. Разработка и внедрение эксплуатационной документации (технические паспорта на здания сооружения). | июль, август | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 10. Обеспечение безопасной эксплуатации |  |
| 10.1 Испытания средств защиты, приспособлений инструмента | июль | МУП ЖКХ «Кедр» |

| 10.2 Оборудование рабочих мест | август | МУП ЖКХ «Кедр» |
| --- | --- | --- |
| 10.3 Организация обучения специалистов | июнь, июль | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 10.4 Уточнение функциональных обязанностей персонала | август | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 10.5 Уточнение инструкций по охране труда | август | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 10.6 Противоаварийные тренировки | август, сентябрь | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 10.7 Прием зачетов по требованиям безопасности оказанию первой медицинской помощи | август | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 10.8 Проверка состояния охраны труда в подразделениях | ежемесячно еженедельно |  |
| 11. Метрологическое обеспечение |  |
| - представление в поверку средств измерений | май-июль | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - котельной 88,89. | июнь |  |
| - ЖЭУ №1 | июнь |  |
| - ТХ | август |  |
| -Э/Х | август |  |
| - заполнение паспортов на КИП котлов, | август | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - оформление результатов в журналах | август |  |
| 12. Обеспечение пожарной безопасности |  |
| - противопожарный инструктаж | сентябрь | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - занятия по пожарно-техническому минимуму | август |  |
| - противопожарные тренировки | сентябрь |  |
| 13. Проверка технического состояния противопожарного оборудования |
| - 1-й этап | июль | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - 2-й этап | август |  |
| 14. Соблюдение природоохранных требований |
| - разработка плана мероприятий по снижению вредных отходов и выбросов | август | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 15. Проверка и испытание предохранительных устройств автоматической защиты систем контроля на котлах котельной №88,89 | сентябрь, май | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - прочих на плотность и прочность систем теплоснабжения. | 30.05.2020 |  |
| 16. Проведение шурфовок тепловых сетей для определения коррозионного износа металла труб | июль |  |
| 17. Промывка: котлов и коммуникаций |
| - котельной №88,89; | сентябрь, май | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - тепловых сетей; | май, сентябрь |  |
| 18 .Испытание и промывка систем (по заявкам): |  |
| а) ГВС: |  |
| - муниципальных организаций; | По графику | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - прочих. | По графику |  |

| б) х/в: |  |
| --- | --- |
| - муниципальных организаций; | По графику | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - прочих. | По графику |  |
| в) канализация |  |  |
| - муниципальных организаций; | По графику | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - прочих. | По графику |  |
| 19. Испытание тепловых сетей: |
| - на тепловые потери | май | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - на максимальную температуру теплоносителя | май |  |
| - на давление | май |  |
| 20. Установка и контрольный замер сопел элеваторов и дроссельных диафрагм | май | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 21. Регулирование тепловых сетей | сентябрь, ноябрь | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 22. Оповещение потребителей о проведении пробных топок | За 3-е суток 11.09.2020 | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 23. Составление графика включения системы отопления | Август 15.08.2020 | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 24. Утверждение графика включения системы у Главы ГО ЗАТО Свободный | 30.08.2020 | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 25. Составление графиков ограничений и отключений абонентов, обеспечивающие локализацию аварийных ситуаций и предотвращение их развития | август 15.08.2020 | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 26. Согласование графиков отключений с Главой администрации ГО ЗАТО Свободный (перечень абонентов не подлежащих отключению) | Сентябрь | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 27. Заполнение систем теплопотребления химически очищенной, деаэрированной водой | 01.08.2020 | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 28. Выдача разрешений потребителям на заполнение систем теплоснабжения | 01.08.2020 | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 29. Контроль заполнения систем водой | с 01.08.2020 по 15.08.2020 |  |
| 30. Проведение пробных топок котельной 88,89 | 12-13.09. 2020 | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 31. Оценка готовности МУП ЖКХ «Кедр» к проведению аварийно-восстановительных работ |
| - укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом | август | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - оснащенность машинами, спец.оборудование и механизмами; | август | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - наличие основных материально-технических ресурсов; | август |  |
| - укомплектованность передвижными источниками электропитания | август |  |
| 32. Назначение комиссии приказом по организации для проверки готовности к работе в ОЗП | За 20 дней до начала ОЗП 23.08.2020 | МУП ЖКХ «Кедр» |
| ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ: |  |
| - наличие лицензии | 03.09.2020 |  |
| - выполнение намеченного плана подготовки | 03.09.2020 |  |
| - наличие плановых запасов основного и резервного топлива | 03.09.2020 |  |
| - укомплектованность рабочих мест обученным персоналом, оснащенным СИЗ, спец.одеждой, инструментом, НТД, инструкциями, схемами | 03.09.2020 |  |
| - проведение технического освидетельствования и диагностирования оборудования | 03.09.2020 |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: |  |
| - готовность зданий и сооружений | 03.09.2020 |  |
| - готовность средств связи | 03.09.2020 |  |
| - наличие запаса материалов и средств для аварийно восстановительных работ | 03.09.2020 |  |
| - наличие и выполнение графика противоаварийных тренировок | 03.09.2020 |  |
| - выполнение плана перспективного развития энергосбережения | 03.09.2020 |  |
| 33. Получение паспорта готовности к ОЗП | до 15.11.2020 | Администрация ГО ЗАТО Свободный |
| 34. Оформление паспортов готовности жилых домов | Август | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 35. Оформление паспортов объектов и оборудования | Август | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 36. Проверка исправности автоматики и КИП |  |
| - котельной 88,89 | Сентябрь | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 37. Проверка готовности снегоуборочной техники и инвентаря | 30.08.2020 | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 38. Оценка качества подготовки к отопительному зимнему периоду зданий и квартир | Сентябрь | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 39. Оценка качества подготовки к отопительному зимнему периоду объектов, зданий, |  |
| теплохозяйство | Сентябрь | МУП ЖКХ «Кедр» |
| -электрохозяйство, | Сентябрь |  |
| - гараж | Сентябрь |  |
| - котельная 88,89. | Сентябрь |  |
| 40. Наладка систем |  |
| - х/в | По графику | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - ГВС; | По графику | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - канализация | По графику | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 41. Приемка подготовленных к работе:: |  |
| - котельной 88,89. | 31.08.2020 | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - тепловых сетей | 31.08.2020 |  |
| - систем теплопотребления: | 31.08.2020 | МУП ЖКХ «Кедр» |
| - представление объектов комиссии ГО ЗАТО Свободный | 31.08.2020 | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 42. Разработка эксплуатационных режимов системы теплоснабжения | май | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 43.Отключение системы ГВС | июль | МУП ЖКХ «Кедр» |
| 44.Включение системы ГВС | июль |  |