Утверждена
постановлением администрации городского округа ЗАТО Свободный
      от «_26_» мая 2022 года № __267

Программа проведения проверки готовности
потребителей тепловой энергии, теплоснабжающей организации
городского округа ЗАТО Свободный к отопительному периоду 2022-2023 годов

1. Общие положения

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики РФ
от 12 марта 2013 г. № 103.
Проверке готовности к отопительному периоду подлежат:
- теплоснабжающие организации;
- потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения.
Проверка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций осуществляется в целях определения соответствия источников тепловой энергии и тепловых сетей требованиям, установленным правилами оценки готовности к отопительному периоду, наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения, готовности указанных организаций к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения, соблюдению критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами, а источников тепловой энергии также в целях подтверждения наличия нормативных запасов топлива.
Теплоснабжающие организации кроме того, обязаны:
1) обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;
2) организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей;
3) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии;
4) обеспечивать качество теплоносителей;
5) организовать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии;
6) обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им тепловых сетей;
7) обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения;
8) обеспечить надежное теплоснабжение потребителей.
Проверка готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии осуществляется в целях определения их соответствия требованиям, установленным правилами оценки готовности к отопительному периоду, в том числе готовности их теплопотребляющих установок к работе, а также в целях определения их готовности к обеспечению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления, отсутствию задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.
2. Работа комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду
2.1. Администрация городского округа ЗАТО Свободный организует работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов по городскому округу ЗАТО Свободный в части проверки готовности:
1) источников теплоснабжения, тепловых сетей городского округа ЗАТО Свободный и в целом теплоснабжающих организаций;
2) объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;
3) жилищного фонда к приему тепла, коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад, подготовленным и аттестованным персоналом.
Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых сетей городского округа ЗАТО Свободный и в целом теплоснабжающей организации определяется не позднее 01 ноября комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов по городскому округу ЗАТО Свободный (далее – Комиссия). Состав Комиссии утверждается постановлением администрации городского округа ЗАТО Свободный.
Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица № 1), в котором указываются:
1) объекты, подлежащие проверке;
2) сроки проведения проверки;
3) документы, проверяемые в ходе проведения проверки.
      Таблица № 1
График проведения проверки готовности к отопительному периоду

№ п/п	Объекты, подлежащие проверке	Сроки проведения проверки	Мероприятия проводимые в ходе проверки
1	Потребители тепловой энергии	с 01.08.2022 / по 15.08.2022	В соответствии с Приложением 4 к Программе проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающей организации / городского округа ЗАТО Свободный к отопительному периоду 2022-2023 годов
2	Жилищный фонд	с 08.08.2022 по 29.08.2022
3	Теплоснабжающая / организация	с 22.08.2022 по 29.08.2022	В соответствии с Приложением 3 / к Программе проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающей организации / городского округа ЗАТО Свободный к отопительному периоду 2022-2023 годов

При проверке Комиссией проверяется выполнение требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 (далее - Правила).
Проверка выполнения теплоснабжающей организацией требований, установленных Правилами, осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.
В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.
2.2. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.
Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (Приложение № 1 к настоящей Программе).
В акте содержатся один из следующих выводов комиссии по итогам проверки:
1) объект проверки готов к отопительному периоду;
2) объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;
3) объект проверки не готов к отопительному периоду.
При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.
Паспорт готовности к отопительному периоду составляется согласно Приложению № 2 к настоящей Программе и выдается администрацией городского округа ЗАТО Свободный.
Сроки выдачи паспортов - не позднее 13 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 01 ноября - для теплоснабжающей организации.
Потребители тепловой энергии, не получившие по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице № 1 настоящей Программы, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду и устранить указанные в Перечне к акту замечания к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка.
Теплоснабжающая организация представляет в администрацию городского округа ЗАТО Свободный информацию по выполнению требований по готовности.
Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывки систем теплопотребления и проводит осмотр объектов проверки. Оформляет Акт проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов потребителей тепловой энергии.

Приложение № 1
к Программе проведения проверки
готовности потребителей тепловой
энергии, теплоснабжающей
организации городского округа ЗАТО
Свободный к отопительному периоду
2022-2023 годов

АКТ № ________
 проверки   готовности   к   отопительному   периоду  2022/2023 года

__________________________ «_____»____________ 20 __ г.
(место составление акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная ____________________________________________________________,
        (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду
от «____»________________ 20__ г., утвержденной_______________________________________
__________________________________________________________________________________,
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)
с «___»____________20__ г. по «___»_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
1.________________________________________________________________________________;
(наименование объекта, площадь в тыс. м²)

__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного представителя потребителя)

В результате проверки установлено:
1). Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок
__________________________________________________________________________________
(произведена/не произведена)
2). Тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии
__________________________________________________________________________________
(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)
3). Утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов
__________________________________________________________________________________
(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)
4). Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов
__________________________________________________________________________________
(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)
5). Приборы учета тепловой энергии
__________________________________________________________________________________
(допущены/не допущены в эксплуатацию в количестве______шт.)
6). Автоматические регуляторы на систему отопления и горячего водоснабжения
__________________________________________________________________________________
(в исправном/неисправном состоянии)
7). Паспорта на тепловые пункты______________________________________________________
(в наличии/отсутствуют)
8). Прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией
__________________________________________________________________________________
(отсутствуют/имеются)
9). Оборудование тепловых пунктов___________________________________________________
(плотное/неплотное)
10). Оборудование теплового пункта испытания на плотность и прочность
__________________________________________________________________________________
(выдержало/не выдержало)

Начальник производственного участка ___________________/________________________

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:________________________________________________________________________
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Председатель комиссии: ___________________/_______________
(подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председателя комиссии: ___________________/_______________
        (подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии:
___________________/_______________
(подпись, расшифровка подписи)
___________________/_______________
(подпись, расшифровка подписи)
___________________/_______________
(подпись, расшифровка подписи)
___________________/_______________
(подпись, расшифровка подписи)

С актом  проверки   готовности  ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«___»____________ 20__ г.________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального
образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии,
в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту
№ _____ от «_____»_______________ 20__ г.
проверки готовности к отопительному   периоду .

1._________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________
(дата)
С перечнем замечаний   ознакомлен, один экземпляр получил:

«___»____________ 20__ г._____________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального
образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии,
в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
Приложение № 2
к Программе проведения проверки
готовности потребителей тепловой
энергии, теплоснабжающей
организации городского округа ЗАТО
Свободный к отопительному периоду
2022-2023 годов

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2022/2023 года
выдан администрацией городского округа ЗАТО Свободный
В отношении объекта, по которому проводилась проверка готовности к отопительному периоду:
____________________________
___________________

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду
от «____» ______ 20___ года № _____

Глава городского округа ____________________
ЗАТО Свободный
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа,
образовавшего комиссию по проведению
проверки готовности к отопительному периоду)
Приложение № 3
к Программе проведения проверки
готовности потребителей тепловой
энергии, теплоснабжающей
организации городского округа ЗАТО
Свободный к отопительному периоду
2022-2023 годов

Требования по готовности к отопительному периоду
для теплоснабжающей организации

В целях оценки готовности теплоснабжающей организации к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:
1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ
«О теплоснабжении»;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
- укомплектованность указанных служб персоналом;
- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.
6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
10) обеспечение  проверки  качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ
«О теплоснабжении»;
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
- соблюдение водно-химического режима;
- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;
14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
Приложение № 4
к Программе проведения проверки
готовности потребителей тепловой
энергии, теплоснабжающей
организации городского округа ЗАТО
Свободный к отопительному периоду
2022-2023 годов

Требования по готовности к отопительному периоду
для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду должны быть проверены:
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа ЗАТО Свободный
от «26_» мая 2022 года № 267

Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов по городскому округу ЗАТО Свободный

Председатель комиссии: Заводская Т.Г., заместитель главы администрации городского округа ЗАТО Свободный.
Заместитель председателя комиссии: Пашевич О.Ю., начальник отдела городского хозяйства администрации городского округа ЗАТО Свободный.
Секретарь комиссии: Морозова А.В., ведущий специалист отдела городского хозяйства администрации городского округа ЗАТО Свободный;
Члены комиссии:
Мальцев А.В., начальник водопроводно-канализационного хозяйства муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «КЕДР» (по согласованию);
Ремесло Ю.Ф., начальник электрохозяйства муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «КЕДР» (по согласованию);
Соколов А.В., директор муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «КЕДР»;
Сорокин А.Н., мастер жилищно-эксплуатационного участка № 1 муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «КЕДР» (по согласованию);
Харалгин А.Л., инженер по промышленной безопасности муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «КЕДР»
(по согласованию);
Хисамутдинова Ю.А., специалист 1 категории отдела городского хозяйства администрации городского округа ЗАТО Свободный;
Шаманов В.Д., исполняющий обязанности начальника теплохозяйства муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «КЕДР» (по согласованию);
Представитель Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию).

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа ЗАТО Свободный
от «_26» мая 2022 года № __267

Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций
на территории городского округа ЗАТО Свободный

1. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «КЕДР».

Перечень потребителей тепловой энергии
на территории городского округа ЗАТО Свободный

№	Наименование потребителя тепловой энергии	Адрес
1	Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Городская больница ЗАТО Свободный»	ул. Ленина,53
2	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 17 «Алёнушка»	ул. Майского, 69 / ул. Майского, 13 / ул. Майского, 68 / ул. Ленина, 115
3	Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Станция юных техников	ул. Свободы, 19
4	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»	ул. Спортивная, 72
5	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 25 им. Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Д.М. Карбышева с кадетскими классами»	ул. Карбышева, 70 / ул. Кузнецова, 71
6	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры «Свободный»	ул. Ленина, 46
7	Администрация городского округа ЗАТО Свободный	ул. Майского, 67
8	Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственная служба» (гаражи)	ул. Кузнецова, 71 / ул. Свободы, 9
9	Храм	ул. Неделина, 102

Жилищный фонд
№ п/п	Наименование объекта	Адрес / (улица, № дома)	Год постройки
1	2	3	4
1	Жилой многоквартирный дом	Карбышева 10	1963
2	Жилой многоквартирный дом / (в том числе Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества «Калейдоскоп»)	Карбышева 17	1966
3	Жилой многоквартирный дом	Карбышева 22	1979
4	Жилой многоквартирный дом / (в том числе Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа»; Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственная служба»)	Карбышева 7	1965
5	Жилой многоквартирный дом / (в том числе Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества «Калейдоскоп»)	Карбышева 9	1963
6	Жилой многоквартирный дом	Космонавтов 21	1976
7	Жилой многоквартирный дом	Кузнецова 31	1982
8	Жилой многоквартирный дом	Кузнецова 49	1981
9	Жилой многоквартирный дом	Кузнецова 56	1982
10	Жилой многоквартирный дом	Кузнецова 57	1982
11	Жилой многоквартирный дом	Кузнецова 59	1984
12	Жилой многоквартирный дом	Кузнецова 60	1986
13	Жилой многоквартирный дом	Кузнецова 61	1986
14	Жилой многоквартирный дом	Кузнецова 62	1989
15	Жилой многоквартирный дом	Кузнецова 63	1991
16	Жилой многоквартирный дом	Ленина 14	1963
17	Жилой многоквартирный дом	Ленина 15	1963
18	Жилой многоквартирный дом	Ленина 16	1962
19	Жилой многоквартирный дом	Ленина 27	1965
20	Жилой многоквартирный дом	Ленина 28	1967
21	Жилой многоквартирный дом	Ленина 29	1962
22	Жилой многоквартирный дом	Ленина 30	1963
23	Жилой многоквартирный дом	Ленина 35	1984
24	Жилой многоквартирный дом	Ленина 42	1980
25	Жилой многоквартирный дом	Ленина 48	1981
26	Жилой многоквартирный дом / (в том числе Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»)	Ленина 5	1962
27	Жилой многоквартирный дом / (в том числе Муниципальное унитарное предприятие бытового обслуживания населения «Сервис», центр развития ребенка «Капитошка»)	Ленина 6	1964
28	Жилой многоквартирный дом	Майского 25	1980
29	Жилой многоквартирный дом	Майского 26	1981
30	Жилой многоквартирный дом	Неделина 1	1961
31	Жилой многоквартирный дом	Неделина 2	1961
32	Жилой многоквартирный дом	Неделина 23	1979
33	Жилой многоквартирный дом	Неделина 24	1982
34	Жилой многоквартирный дом	Неделина 3	1962
35	Жилой многоквартирный дом	Неделина 4	1962
36	Жилой многоквартирный дом	Неделина 58	1983
37	Жилой многоквартирный дом / (в том числе Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»)	Неделина 8	1964
38	Жилой многоквартирный дом	Свободы 12	1963
39	Жилой многоквартирный дом	Свободы 13	1964
40	Многофункциональное здание / (в том числе Муниципальное унитарное предприятие связи «Импульс», АО «РЦ Урала», МУП ЖКХ «КЕДР»)	Свободы 65	1963