КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке объектов МУП ЖКХ «Кедр» к отопительному периоду 2022 – 2023 г.

| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Исполнители | Сроки исполнения | Отметка о выполнении работ и оценка качества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начальники хозяйств | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |  |
|  |  |  | 1-10 | 15-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 |  |
| 1. | Проведение осмотров зданий и сооружений с составлением плана работ и ремонтов по подготовке к отопительному сезону | Харалгин А.Л. Сорокин А.Н. Шаманов В.Д. Ремесло Ю.Ф. Мальцев А.В. Кузнецов И.А. Ситниченко Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Заключение договоров с подрядными организациями | Администрация ГО ЗАТО п. Свободный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Материально-техническое обеспечение плановых работ | Харалгин А.Л. Сорокин А.Н. Шаманов В.Д. Ремесло Ю.Ф. Мальцев А.В. Кузнецов И.А. Ситниченко Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка графиков по профилактике и ремонту; | Харалгин А.Л. Сорокин А.Н. Шаманов В.Д. Ремесло Ю.Ф. Ситниченко Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тепловых сетей, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - системы теплопотребления жилых домов, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - муниципальных организаций, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Извещение о плановых отключениях систем тепловодоснабжения. | Харалгин А.Л. | За 3 дня до планового отключения |  |
| 6 | Подготовка расчетов допустимого времени устранения аварий и восстановления теплоснабжения | Харалгин А.Л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Разработка технических паспортов на здания сооружения. | Харалгин А.Л. Сорокин А.Н. Ремесло Ю.Ф. Мальцев А.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Обеспечение безопасной эксплуатации |
|  | Испытания средств защиты, приспособлений инструмента | Ремесло Ю.Ф. Мальцев А.В. Ситниченко Н.В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование рабочих мест | Ситниченко Н.В. Ремесло Ю.Ф. Мальцев А.В. Шаманов В.Д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация обучения специалистов | Харалгин А.Л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уточнение инструкций по охране труда | Пантюхина Т.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Противоаварийные тренировки | Харалгин А.Л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием зачетов по требованиям безопасности оказанию первой медицинской помощи | Пантюхина Т.А. Кузнецов И.А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния охраны труда в подразделениях | Пантюхина Т.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Метрологическое обеспечение |
|  | Сдача на поверку средств измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - котельной 88,89. | Ситниченко Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ЖЭУ №1 | Сорокин А.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ТХ | Шаманов В.Д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Э/Х | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - заполнение паспортов на КИП котлов, | Ситниченко Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение пожарной безопасности |
|  | - противопожарный инструктаж | Кузнецов И.А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - занятия по пожарно-техническому минимуму | Кузнецов И.А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - противопожарные тренировки | Кузнецов И.А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - проверка технического состояния противопожарного оборудования - 1-й этап | Кузнецов И.А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2-й этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Соблюдение природоохранных требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - разработка плана мероприятий по снижению вредных отходов и выбросов | Сидорова О.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Проверка и испытание предохранительных устройств автоматической защиты систем контроля на котлах котельной №88,89 | Ситниченко Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Проведение шурфовок тепловых сетей для определения коррозионного износа металла труб | Шаманов В.Д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Промывка: котлов и коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - котельной №88,89; | Ситниченко Н.В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тепловых сетей; | Шаманов В.Д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Испытание и промывка систем (по заявкам): | Сорокин А.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - муниципальных организаций; | Шаманов В.Д. |  |  |  | По заявке потребителя |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прочих. | Шаманов В.Д. |  |  |  | По заявке потребителя |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б) х/в: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - муниципальных организаций; | Мальцев А.В. |  |  |  | По заявке потребителя |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прочих. | Мальцев А.В. |  |  |  | По заявке потребителя |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в) канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - муниципальных организаций; | Мальцев А.В. |  |  |  | По заявке потребителя |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прочих. | Мальцев А.В. |  |  |  | По заявке потребителя |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Испытание тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на тепловые потери | Шаманов В.Д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на давление | Шаманов В.Д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Регулирование тепловых сетей | Шаманов В.Д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Оповещение потребителей о проведении пробных топок | Харалгин А.Л. | За трое суток перед проведением пробной топки |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Составление графика включения системы отопления и его утверждение у Главы Администрации ГО ЗАТО Свободный | Харалгин А.Л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Составление графиков ограничений и отключений абонентов, обеспечивающие локализацию аварийных ситуаций и предотвращение, их развития и их согласование | Харалгин А.Л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Заполнение систем теплопотребления химически очищенной, деаэрированной водой | Ситниченко Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Оценка готовности МУП ЖКХ «Кедр» к проведению аварийно-восстановительных работ | Кузнецов И.А Харалгин А.Л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - наличие основных материально-технических ресурсов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - укомплектованность передвижными источниками электропитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Назначение комиссии приказом по организации для проверки готовности к работе в ОЗП | Кузнецов И.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - наличие лицензии | Кузнецов И.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - наличие плановых запасов основного и резервного топлива | Кузнецов И.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - укомплектованность рабочих мест обученным персоналом, оснащенным СИЗ, спец.одеждой, инструментом, НТД, инструкциями, схемами | Кузнецов И.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: | Харалгин А.Л. Сорокин А.Н. Шаманов В.Д. Ремесло Ю.Ф. Мальцев А.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - готовность зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - наличие запаса материалов и средств для аварийно восстановительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Получение паспорта готовности к ОЗП | Кузнецов И.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Оформление паспортов готовности жилых домов | Харалгин А.Л. Сорокин А.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Проверка исправности автоматики и КИП | Ситниченко Н.В. |  |  |  | При проведении пробных топок |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Проверка готовности снегоуборочной техники и инвентаря | Шупыро Д.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Оценка качества подготовки к отопительному зимнему периоду объектов, зданий, квартир и их приемка к эксплуатации | Харалгин А.Л. Сорокин А.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Наладка систем х/в, канализация | Мальцев А.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Разработка эксплуатационных режимов системы теплоснабжения | Ситниченко Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.Технические мероприятия |
| Ремонт кровли, ливневых стоков. |
| 1 | Рулонная кровля |  |  |  |
|  | дом№21,22,23,24,25,2631,35,42,48,49,58,62,63 | Сорокин А.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт и установка водосточных труб, дома № 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,27,28,65 | Сорокин А.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | герметизация панельных швов в домах №22,23,24,25,26,27,28,31,35,42,48,49,58,62,63 | Сорокин А.Н. | По заявкам жильцов |  |
| 4 | Ремонт и остекление окон лестничных клеток | Сорокин А.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ремонт слуховых окон дом №2,3,4,5,6,7,8,9,10,12, 13,14,15,16,17,21,22,23,24,25,26,27,28,31,35, 42,48,49,58,62,63,65 | Сорокин А.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт отмосток дом№2,3,4,5,7,8,9,10, 12,13,14,15,17,21,22,2324,25,26,27,28,31,35,4248,49,58,62,63,65 | Сорокин А.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание инженерных сетей |
| 1 | Ревизия поэтажных электрощитов и щита ВРУ | Ремесло Ю.Ф. Сорокин А.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | частичная замена эл. проводки и приборов | Ремесло Ю.Ф. Сорокин А.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия ЗРА и частичная замена на ЦО, системах ХВС и ГВС |
| 1 | Дома№1,2,3,4,8,10,12, 21,25,31,58 | Сорокин А.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дома №5,6,7,9,17,22,23,24,2627,42,49 | Сорокин А.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Дома №13,14,15,16,28,35,48,62,63,65 | Сорокин А.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидро пневматическая промывка системы отопления |
| 1 | Дома№2,3,4,8,10,12, 21,25,31,58 | Сорокин А.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дома №5,6,7,9,17,22,23,24,2627,42,49 | Сорокин А.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Дома №13,14,15,16,28,35,48,62,63,65 | Сорокин А.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Системы ХВС И ГВС |
| Ревизия и частичный ремонт ЗРА, испытание на плотность, промывка водо - водяных подогревателей и системы ГВС |
| 1 | Дома№2,3,4,8,10,12, 21,25,31,58 | Сорокин А.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дома №5,6,7,9,17,22,23,24,2627,42,49 | Сорокин А.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Дома №13,14,15,16,28,35,48,62,63,65 | Сорокин А.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Прочистка и промывка системы канализации по необходимости ремонт, замена 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12, 13,14,15,16,21,22,25,2627,28,31,35,48,58,60, 62,63,65 | Сорокин А.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №88,89 |
| 1 | Обслуживание э/двигателей вентиляторов и дымососов | Ситниченко Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обслуживание электродвигателей насосов | Ситниченко Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обслуживание насосов | Ситниченко Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Химическая очистка КА №8 | Ситниченко Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Механическая очистка КА №9 | Ситниченко Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Химическая очистка КА №10 | Ситниченко Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Механическая очистка КА №10 | Ситниченко Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Чистка деаэрирующих элементов деаэраторов | Ситниченко Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Чистка дренажной линии | Ситниченко Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ревизия ЩУН котельной № 89 | Ситниченко Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ревизия ШУА водогрейных котлов (регламент) | Ситниченко Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Обслуживание ЗРА и КИП и А котлов №5-10 | Ситниченко Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | чистка баков мокрого хранения соли, досыпка Na-катионита в химические фильтры. | Ситниченко Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети |
| 1 | Опрессовка системы теплоснабжения, 6 пл. | Харалгин А.Л. Ситниченко Н.В. Шаманов В.Д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Опрессовка системы теплоснабжения, п.Свободный | Харалгин А.Л. Ситниченко Н.В. Шаманов В.Д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт и ревизия ЗРА: | Шаманов В.Д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКОУ ДОД СЮТ | Шаманов В.Д. | по заявке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | школа №25 | Шаманов В.Д. | по заявке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБДОУ д\сад "Аленушка" | Шаманов В.Д. | по заявке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБДОУ д\сад "Солнышко" | Шаманов В.Д. | по заявке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия и ремонт ЗРА, промывка системы отопления ГБУЗ СО "Городская больница ЗАТО Свободный" | Шаманов В.Д. | По заявке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия и ремонт ЗРА, промывка системы отопления МКУ "АХС" | Шаманов В.Д. | По заявке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия и ремонт ЗРА, промывка системы отопления Дворец культуры "Свободный" | Шаманов В.Д. | По заявке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия и ремонт ЗРА на маршевой теплосети | Шаманов В.Д. |  | По графику профилактических работ на котельной |  |  |  |  |  |
| Водопроводно – канализационное хозяйство: Насосная станция 3 подъема |
| 1 | Замена ЗРА на сетях наружного водопровода, ремонт колодцев | Мальцев А.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Промывка емкостей | Мальцев А.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание пожарных гидрантов по п. Свободный | Мальцев А.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обслуживание и ремонт скважин | Мальцев А.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обслуживание насосных агрегатов | Мальцев А.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосная станция 1 подъема (НФС «Теляна») |
| 1 | Обслуживание насосов, двигателей пускателей | Баннов Г.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосная станция 2 подъема (НФС «Теляна») |
| 1 | Чистка и промывка отстойников | Баннов Г.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обслуживание оборудование, насосов и двигателей | Баннов Г.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КНС |
| 1 | Ремонт и обслуживание колодцев | Мальцев А.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Промывка приемной емкости | Мальцев А.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гараж |
| 1 | Сезонное обслуживание автотракторной техники | Шупыро Д.А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Системы электроснабжения |
| ТП 6/0,4 кВ |
| 1 | ЦРП-РУ6 кВ | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  | С№1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЦРП-РУ0,4 кВ | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  | ТОТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ДЭС | Ремесло Ю.Ф. | ТОТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТП1 | Ремесло Ю.Ф. | ТОТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТП2 | Ремесло Ю.Ф. | ТОТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТП3 | Ремесло Ю.Ф. | ТОТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТП4 | Ремесло Ю.Ф. | ТОТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТП6 | Ремесло Ю.Ф. |  | ТОТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТП8 | Ремесло Ю.Ф. |  | ТОТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТП11 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  | ТОТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТП12 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТОТП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТП13 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТОТП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТП14 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТОТП |  |  |  |  |  |
| 14 | ТП15 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТОТП |  |  |
| 15 | ТП21 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  | ТОТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТП24 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  | ТОТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТП26 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТОТП |  |  |
| 18 | ТП30 | Ремесло Ю.Ф. | ТОТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТП31 | Ремесло Ю.Ф. |  | ТОТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТП32 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТОТП |  |  |  |  |  |
| 21 | ТП33 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  | ТОТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТП34 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТОТП |  |  |  |  |  |
| КЛ 6 кВ |
| 1 | ПС Ива - ЦРП Ф№3 | Ремесло Ю.Ф. |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ПС Ива - ЦРП Ф№7 | Ремесло Ю.Ф. |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ЦРП - ТП30 | Ремесло Ю.Ф. |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ЦРП - ДЭС Ф№40 | Ремесло Ю.Ф. | КМ | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ЦРП - ДЭС Ф№41 | Ремесло Ю.Ф. | КМ | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ЦРП - ТП21 | Ремесло Ю.Ф. | КМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
| 7 | ЦРП - ТП14 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
| 8 | ЦРП - ТП3 | Ремесло Ю.Ф. | КМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
| 9 | ПС Ива - ТП24 Ф№30 | Ремесло Ю.Ф. |  | КМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
| 10 | ПС Ива - ТП6 Ф№5 до ВЛ | Ремесло Ю.Ф. |  | КМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
| 11 | ПС Ива - ТП12,13 Ф№9 до ВЛ | Ремесло Ю.Ф. |  | КМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
| 12 | ПС Ива - ТП34 Ф№4 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  | КМ |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | опора №8 - ТП8 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  | КМ |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | опора №9 - ТП6 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | КМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТП1 - ТП32 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | КМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТП1 - ТП2 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  | КМ |  |  |  |  |  |
| 17 | ТП1 - ТП26 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  | КМ |  |  |  |  |  |
| 18 | ТП2 - ТП3 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  | КМ |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТП2 - ТП14 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  | КМ |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТП3 - ТП4 | Ремесло Ю.Ф. | КМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  | КМ |  |  |
| 21 | ТП4 - ТП31 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  | КМ |  |  |
| 22 | ТП4 - ТП15 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТП14 - ТП15 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТП15 - ТП30 | Ремесло Ю.Ф. | КМ |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТП26 - ДЭС | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТП26 - ТП24 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТП31 - ТП11 до ВЛ | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТП33 - ЦРП в/ч | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТП33 - ЦРП в/ч | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ |
| 1 | ТП31 - ТП11 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  | ТОИ |  |  |  |  |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |
| 2 | ПС Ива - ТП12,13 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТОИ |  |  | ПО |  |  |  |  |  |
| 3 | ПС Ива - ТП6 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  | ТОИ |  |  |  |  | ПО |  |  |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ |
|  | ЦРП - котельная (старая) кабельные линии | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП1 - инфекционное отделение | Ремесло Ю.Ф. |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП1 - госпиталь | Ремесло Ю.Ф. |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП1 - кафе "Былина" | Ремесло Ю.Ф. |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кафе "Былина" - летная столовая | Ремесло Ю.Ф. |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП1 - ТП-26 | Ремесло Ю.Ф. |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП2 - автошкола | Ремесло Ю.Ф. |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП2 - казарма № 1 | Ремесло Ю.Ф. |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП2 - казарма № 2 | Ремесло Ю.Ф. |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП2 - казарма № 3 | Ремесло Ю.Ф. |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автошкола - столярка | Ремесло Ю.Ф. |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП2 - пождэпо | Ремесло Ю.Ф. |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП2 - солдатский клуб | Ремесло Ю.Ф. |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП3 - дом № 18 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дом № 18 - 12 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дом № 18 – 21 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП3 - дом № 15 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дом № 15 – 14 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дом № 14 – 13 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП3 - дом №10 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП3 - школа № 25 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | школа № 25 - дом № 9 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП3 - дом № 3,4 до ВЛ | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП15 - ДКРА | Ремесло Ю.Ф. |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП15 - ДКРА | Ремесло Ю.Ф. |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП15 - ДКРА | Ремесло Ю.Ф. |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП15 - гостиница | Ремесло Ю.Ф. |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП15 - гостиница | Ремесло Ю.Ф. |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП15 - гостиница | Ремесло Ю.Ф. |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП15 - гостиница | Ремесло Ю.Ф. |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП21 - КЭЧ до ВЛ | Ремесло Ю.Ф. |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП21 - скважина № 19 | Ремесло Ю.Ф. |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП21 - бассейн | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП21 - ОВЭ | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП21 - Дэпо, ВАИ, КПП | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП21 - ОВЭ | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП21 - ОВЭ резервная | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП21 - бассейн | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП24 - скважины № 10,11 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП26 - больница | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП26 - больница | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП26 - учебный корпус УКТК | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП30 - школа № 47 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП30 - дом № 60 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП30 - школа № 47 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |
|  | ТП30 - дом № 59 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |
|  | дом № 59 - дом № 57 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |
|  | ТП30 - дом № 63 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |
|  | ТП30 - школа № 47 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |
|  | ТП30 - школа № 47 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |
|  | школа № 47 - муниципальный гараж | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |
|  | ТП30 - дом № 62 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |
|  | ТП30 - дом № 35 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |
|  | Д35 - Д48 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |
|  | Д48 - Д49 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |
|  | ТП30 - общежитие | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |
|  | ТП30 - ДС № 43 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |
|  | ТП30 - дом № 35 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |
|  | ТП30 - дом № 62 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |
|  | ТП30 - дом № 61 ч/з 60 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |
|  | ТП30 - общежитие | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |
|  | ТП30 - школа № 47 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |
|  | ТП30 - ДС № 43 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |
|  | ТП30 - дом № 27 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |
|  | ТП30 - уличное освещение до ВЛ | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |
|  | ТП31 - ГРП | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |
|  | ТП31 - дом № 24 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |  |  |  |
|  | ТП31 - дом № 56 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |
|  | ТП31 - дом № 54 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |
|  | ТП31 – дом №25 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |
|  | ТП31 - дом № 57 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |
|  | ТП31 - дом № 26 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |
|  | ТП31 – дом 31 | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |
|  | ТП31 - КНС | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |
|  | КНС-автоб.остановка до ВЛ | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |
|  | КНС – уличное осв. До ВЛ | Ремесло Ю.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ,КМ |  |  |

I. Подготовка автономных источников энергоснабжения, коммунальной и инженерной техники, используемой аварийно-восстановительными службами в зимний период.

Мероприятия по повышению надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры

| Показатели | Наименование техники, оборудования | Количество | Сроки исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |  |
|  |  |  | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 |  |
| Подготовка автономных источников энергоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЭС-200 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АБ | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор  МУП ЖКХ «Кедр»                                                                            А.В. Соколов

# Text boxes

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации

ГО ЗАТО Свободный

_________________Т. Г. Заводская

«___»________________2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа

ЗАТО Свободный

___________ А.В. Иванов

« ___ »_____________2022 г.